|  | VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 |
| --- | --- |
|  | Översikt Handledning BIM-manual Leveransspecifikation VS Rör Leveransspecifikation El tele Leveransspecifikation Ventilation Bilagor |

BIM-manual för installationer

En mall för installatören och installationsprojektören

Virtuella installationer 
BIM-manual för installationer

Innehåll

1.	Förberedelser	4

1.1	Hur du använder mallen för att skapa er BIM-manual	4

1.2	Det här kan du ha nytta av	5

1.3	Vilken information behöver installatören från projektörer	5

1.4	Upphandling	6

1.5	BIM-manualen	6

1.6	Organisation	6

1.7	Gränsdragningslistor – vem gör vad?	7

1.8	BIP för objektens beteckningar och egenskaper	8

1.9	Programvaror	8

2.	Indelning i våningsplan, utrymmen, zoner	9

3.	Information – lagring och leveranser	10

3.1	Informationslagring och distribution av information, projektplats	10

3.2	Informationsleveranser – gemensamt	10

3.3	Informationsleveranser från CAD-system till kalkyl och övriga produktionssystem	10

3.4	Informationsleveranser till databas	10

3.5	Informationsleveranser av objektmodell	11

3.6	Informationsleveranser till förvaltningssystem	11

4.	Samordning, samgranskning och kollisionskontroller	12

5.	Status, kvalitet, alternativ	12

5.1	Byggnadsstatus för objekt	12

5.2	Granskningsstatus för objekt och handlingar	12

5.3	Kvalitetssäkring	13

5.4	Överenskom och dokumentera undantag	13

5.5	Analys av alternativa utföranden med hjälp av BIM	13

5.6	Förtillverkning	13

6.	Objektmodeller skapas av projektörerna	14

6.1	Projektörerna bygger modeller för respektive installationssystem	14

6.2	Handlingar – ur objektmodellen	14

6.3	Objekt för alla komponenter i installationssystemen	14

6.4	Objekt på rätt plats i modellen	14

6.5	Isolering i modellen	15

6.6	Verktyg för kontroller av platstillgång	15

6.7	Symboler	15

6.8	Noggrannhet, toleranser	15

6.9	Detaljeringsnivå i leveransspecifikationer	15

6.10	Inga streck/standardprodukter	15

6.11	Beskrivningar	15

6.12	Koordinater, origo	15

6.13	Lagerstruktur	16

6.14	Namngivning av filer och dokument	16

6.15	Ritningsdefinitionsfiler, RD	17

Rätt pryl på rätt plats i rätt tid med rätt information

Förberedelser

  - Hur du använder mallen för att skapa er BIM-manual

Det här dokumentet är en mall för att företags- och projektanpassa en BIM-manual för installatören och installationsprojektören. Krav från fastighetsägare och förvaltning inarbetas.

- Vad man behöver fylla i och delvis hur beskrivs i handledning.
Rubrikerna med numrering är densamma i BIM-manual och handledning. Vissa kapitelnummer saknar innehåll.

- Kompletterande information finns i bilagor mm.

- Avtal beskrivs i bilaga.

- Leveransspecifikationer skall fyllas i:

  - Ventilation

  - VS/rör

  - El och tele

Denna mall fylls i och anpassas med stöd av dokumentet ’Handledning för att skapa en BIM-manual’. Handledningen har samma kapitelnumrering som BIM-manualen och ger fördjupade beskrivningar.
Mallen för BIM manual innehåller olika aspekter i olika delar. Det är ibland krav på innehåll eller krav på funktionalitet, ibland ansvariga, ibland referenser till andra dokument, ibland checklistor. Texten behöver anpassas till företaget och projektet.

Företagsanpassning

Mallen inklusive leveransspecifikationer företagsanpassas för installationsföretaget först för att passa de programvaror och det arbetssätt som används av installatören.

Projektanpassning

Installatörerna förbereder arbetet i projektet med att göra en BIM-manual och leveransspecifikationer i samverkan med de berörda: beställare, projektledning, projektörer, byggare och förvaltare. En gemensam syn krävs för alla discipliner (se 1.6) för att kunna återanvända information samt samgranska och kollisionskontrollera.

Fyll i eller stryk bort text i tabeller eller på andra lämpliga ställen i mallen.

Anpassningar kan behöva ske per disciplin då olika programvaror ofta används.

Utnyttja kunskaper hos projektets medlemmar för att utveckla bra arbetssätt.

Varje installatör analyserar för respektive disciplin:

- Vilka nyttoeffekter vill du nå?

- Vilken information vill du ha?

- Organisera

- Upphandla tjänster vid behov.

- Delar som i huvudsak berör CAD-system finns i kapitel 6.

Om beställaren inte initierat användning av BIM så informera henne/honom om BIM i Staten.

Om beställaren har initierat användning av BIM genom en BIM-manual bör denna vara överordnad.

Denna BIM-manual för installationer kompletterar liknande riktlinjer för bygg. Den anpassas efter beställarens eventuella BIM-manual och övergripande riktlinjer.

Mall upprättad 2014-12-30 i SBUF-projektet Virtuella installationer.

| BIM-manual beteckning |  |
| --- | --- |
| Kontrakts-, uppdragsbeteckning: |  |
| BIP entreprenad nummer: ContractID |  |
| BIP egenskaper Version, datum |  |
| BIP beteckningar Version, datum |  |
| Installatör: |  |
| Projektör/projektörer |  |
| Datum |  |

Handledning upprättad  2014-12-30 i SBUF-projektet Virtuella installationer ger innebörden av texter nedan. Markera önskade funktioner, ansvarig eller information enligt ev. rubrik i tomma kolumner.

Det här kan du ha nytta av

Vad vill du uppnå i företaget/projektet?

| Markera önskade funktioner |  |
| --- | --- |
|  | Mängder för kalkyl för import till kalkylsystem |
|  | Information till produktionsplanering, inköp och logistik |
|  | Information till förvaltning |
|  | Information till service- och underhållsleverantörer |
|  | Objektmodell till IT-system för vidare analys |
|  | Visualisering för planering, beredning mm |
|  | Visualisering för montagearbetet |
|  | Samgranskning med kollisionskontroll |

- 1.3	Vilken information behöver installatören från projektörer

Vilka informationsleveranser behövs?

| Fyll i info/alt. ta bort ej relevant text | Informationsleveranser av objektmodell till: Se kap 3.5 |
| --- | --- |
|  | CAD-system med samma filformat som projektörens, MagiCAD för AutoCAD eller för Revit MEP, Revit MEP, Naviate för Revit MEP etc. s.k. Native CAD-format |
|  | System med objektmodeller för analyser, visualisering, mängdning, kalkyl, planering, inköp, uppföljning mm – ex Vico, Eleco BIM Cloud, QREO Compagnion, Solibri, Tekla BIMsight etc. |
|  | System med objektmodeller för läsplattor, smarta telefoner mm Ange typ, operativsystem mm. |
|  | Informationsleveranser till databas för lagring, bearbetning, export mm eller för direktkoppling till CAD-system. Se kap 3.4 |
|  | Informationsleveranser till kalkyl Se bilagda leveransspecifikationer |
|  | - Ventilation, luftbehandling |
|  | - VS, rör |
|  | - El och tele |
|  | Informationsleveranser till övriga produktionssystem Se bilagda leveransspecifikationer. Planering, beredning, inköp, logistik, uppföljning etc. anges i leveransspecifikationer för kalkyl. |
|  | Informationsleveranser till förvaltningssystem Se kap 3.6 |
|  | Informationsleveranser - övrigt |
|  | Analyser av energianvändning etc. |

Filformat för överföringar anges i tabell i kap 1.6.

  - Upphandling

Gällande avtal anges:

| Fyll i identitet och datum |  |
| --- | --- |
|  | BIM Alliance avtal för digitala leveranser |
|  | AF-del för projektering i förfrågan |

Se bilaga för frågor om nyttjanderätt, ägande, giltighet, rangordning etc.

Ansvar för levererade mängder överenskoms tydligt.

Angående anpassning mm av BIM-manualen se kapitel 1.5.

BIM-manualen

BIM-manualen företagsanpassas lämpligen och projektanpassas i viss utsträckning innan upphandling.

BIM-manualen projektanpassas ytterligare och överenskoms mellan parterna vid startmöte för respektive projektet, projekteringen, produktion och överlämning till förvaltning.

BIM-manualen kan anpassas efter ömsesidig överenskommelse när behov finns t.ex. när ny part kommer in i projektet.

Avvikelser från BIM-manualen skall rapporteras omgående till projektledaren och överenskommas mellan alla berörda parter t.ex. genom justerade och godkända protokoll på samordningsmöten.

Organisation

|  | Disciplin | BIM-ansvarig Fyll i namn, företag, e-post, telefon | Programvara, version | Operativ-system |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektledare |  |  |  |
|  | Projekteringsledare |  |  |  |
| C | BIM-samordnare |  |  |  |
|  | Gemensamma system: |  |  |  |
|  | Projektplats |  |  |  |
|  | Rumsfunktions-program |  |  |  |
| A | Arkitekt |  |  |  |
| K | Konstruktör |  |  |  |
| KP | Konstruktör prefab |  |  |  |
| E | El och tele - projektör |  |  |  |
| V | Ventilation - projektör |  |  |  |
| W | VS/rör - projektör |  |  |  |
| EE | El och tele - installatör |  |  |  |
| VE | Ventilation - installatör |  |  |  |
| RE | VS/rör - installatör |  |  |  |
| BE | Byggentreprenör |  |  |  |
| Sö | Drift o underhåll av installationer |  |  |  |
|  | Förvaltning |  |  |  |

Innehållet i nedanstående tabell skall godkännas av alla parter innan projektstart.

Programvarorna får inte bytas eller ändras under projektet utan tester och godkännande av dessa av berörda parter och gemensam överenskommelse därefter. Detta gäller även operativsystem.

Filformat vid informationsutbyte - anpassas efter aktuella parter - exempel delvis ifyllda

| Från \ Till | A | K | E | V | W | C | EE | VE | RE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | xxxxxx | RVT | DWG IFC | DWG IFC | DWG IFC |  |  |  |  |
| K | RVT | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| E | DWG IFC | DWG IFC | xxxxxx | DWG | DWG |  |  |  |  |
| V | DWG IFC | DWG IFC | DWG | xxxxxx | DWG |  |  |  |  |
| W | DWG IFC | DWG IFC | DWG | DWG | xxxxxx |  |  |  |  |
| C | IFC NWC | IFC NWC | IFC NWC | IFC NWC | IFC NWC |  |  |  |  |
| EE | IFC | IFC |  |  |  |  | xxxxxx |  |  |
| VE | IFC | IFC |  |  |  |  |  | xxxxxx |  |
| RE | IFC | IFC |  |  |  |  |  |  | xxxxxx |
| För- valtn |  |  |  |  |  |  | IFC | IFC | IFC |

Möten och tider

Möten införs i projekteringstidplanen och även i andra planer vid behov.

Startmöte hålls initialt i respektive process.

Projekteringsmöte hålls ….. xxxdag, kl xx.xx från vecka x i projektet.

Varje aktör kvalitetssäkrar och uppdaterar sina modeller på projektplatsen – se nedan – xx dagar innan projekteringsmötet. A uppdaterar 3 dagar innan övriga.

Gränsdragningslistor – vem gör vad?

Ansvarsfördelning mellan disciplinerna. Exempel:

| A | K | V | VS | E | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innerväggar Ytterväggar Yttertak Innertak Undertak Fast inredning Sanitetsutrustning Våtrum Trappor Fönster Dörrar Partier Övergolv Räcken Takluckor Takbryggor Utfackningsväggar Uppstolpat golv Balkongplattor Rum/zoner | Balkar Bjälklag Plattor Pålar Plintar Sulor Bärande väggar Bärande Murar Takstolar Terrasser Hål för dörrar, fönster Håltagning , ex större än 200 mm | Sakvaror Kanaler med isolering Fläktar | Sakvaror Rör med isolering Sprinkler Radiatorer Centraler | Centraler Apparatskåp mm Kabelstegar Kabelrännor Kanalisationer Armaturer Strömställare, eluttag Maskiner El-radiatorer Stammar Ledningar till uttag | Finplanering mark Fundament och tomrör för utomhusarmaturer Schakt för VA |

Arkitekt och konstruktör skall se till att alla konstruktionselement som pelare, balkar mm är med i den modell som används som grund för installationskonsulternas arbete för att skapa sina modeller. Dubbletter skall inte finnas inom en disciplin.

Eventuella dubbletter mellan olika discipliner skall tydligt framgå enligt tabell nedan.

Dubbletter vid mängdberäkningar får inte finnas.

Ange tydligt var gränsen i modeller, respektive i levererade mängder, går vid komponenter som WC, tvättställ, belysning, don etc. som läggs in av arkitekten och som skall ingå i eller kopplas till respektive installationssystem. Även gränser för anslutningar t.ex. av El till fläktar etc. anges.

Skuggobjekt eller motsvarande med separat märkning används.

Gränsdragning för projektering av komponenter - exempel:
På motsvarande sätt bör gränsdragning i produktion upprättas.

| BSAB | BIP | Disci- plin | System | Typ av komponent | Modell- eras av | Skugg- objekt hos | Ansluts av | anm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRB.11 | TS1xx | VS | 53 | Golvbrunn av gjutjärn | W | A |  |  |
| PTC.312 |  | V | 57 | Kanalanslutna kylbafflar | V |  | 55 |  |
| PUC.11 | TS1xx | VS | 52.B | Tvättställ av porslin | A | W | 52.B |  |
| PVB.23 | BL1xx | VS | 52.B | Tvättställsblandare | A | W | 52.B |  |

BIP för objektens beteckningar och egenskaper

BIP, Building information properties, se www.bipkoder.se Versioner framgår av kap 1.1.

Använd BIPs beteckningar, BSAB byggdelar för installationssystem, samt BSAB produktionsresultat för komponenter, samt objektidentitet och BSABs utrymmen,  egenskaper, märkningar enligt praxis mm enligt informationsleveransernas specifikationer  i respektive installationssystem i objektmodellen.

Ytterligare eventuella beteckningar, koder mm

|  | AFF |
| --- | --- |

Programvaror

Se 1.6 Organisation med ansvariga mm för respektive programvaror.

Indelning i våningsplan, utrymmen, zoner

Samordna indelningen av byggnaden med beställare, byggare, installatörer, projektörer inklusive arkitekter och konstruktörer samt förvaltning.

|  | Fastighet |
| --- | --- |
|  | Byggnad |
|  | Installationssystem (disciplin) |
|  | Våningsplan – med z-koordinat för färdigt golv |
|  | Våningshöjd från färdigt golv till underkant bjälklag eller fast undertak |
|  | Trapphus |
|  | Utrymmen – nummer och beskrivning – normalt från A |
|  | Utrymmen – typ |
|  | Lägenhet – nummer enligt lantmäteriets standard |
|  | Zoner – specificera ( energi, etapp i produktion etc.) |
|  | Leveransplats/lossningsplats |
|  | Position för detaljerad angivelse av plats för logistik |
|  | APD-plan - arbetsplatsdispositionsplan |
|  | RFP, rumsfunktionsprogram |

Utrymmen för installationer

Definieras och numreras:

|  | installationsschakt |
| --- | --- |
|  | fläktrum |
|  | apparatrum |
|  | centraler, undercentraler |
|  | kulvertar |
|  | installationsstråk i korridorer etc. |
|  | installationer över undertak |
|  | stigare etc. i nischer |

Information – lagring och leveranser

  - Informationslagring och distribution av information, projektplats

Rutiner för projektplats/dokumenthanteringssystem för publicering, lagring och distribution av information med inbyggda system för skydd mot obehörig åtkomst, behörighet, god tillgänglighet, versionshantering, loggning av händelser, sökbarhet för primär information t.ex. metadata, spårbarhet, arkivering, virusskydd, säkerhetskopiering, mappstrukturer, återskapande av information vid fel mm.

|  | Ansvarig |
| --- | --- |
|  | System |

Exempel på mappstruktur från BIM tillsammans med Peab:

Informationsleveranser – gemensamt

Information till produktionen ska underlätta att ’ha rätt pryl, på rätt plats i rätt tid med rätt information’.

Informationsleveranser från CAD-system till kalkyl och övriga produktionssystem

Se leveransspecifikationer för installationer kap1.3.

Bygg behandlas ej här.

Informationsleveranser till databas

Informationsleverans till databas specificeras separat.

|  | Ansvarig |
| --- | --- |
|  | Bilaga |

Informationsleveranser av objektmodell

Vid leverans av objektmodell skall borttagning av information som ej är aktuell för projektet, kallad överinformation, ske innan informationsleveransen.

Vid leverans av objektmodell skall alla unika objekt var för sig, inklusive identitet enligt förvaltningens behov, beteckningar, koder, egenskaper etc. vara med.

Använd leveransspecifikationer för kalkyl och övriga produktionssystem samt eventuellt för förvaltningssystem. De kan fungera som checklistor för att allt är med.

Se information i kap 1.6

| Markera alt. ta bort ej relevant text | Indata till: |
| --- | --- |
|  | Program-, systemhandling och förfrågningsunderlag |
|  | annat CAD-system för vidare bearbetning |
|  | system för samordning, kollisionskontroller mm t.ex. Navis Works, Tekla BIMsight etc. |
|  | system för kvalitetssäkring mm typ Solibri |
|  | system typ Vico, Eleco BIM Cloud, QREO Compagnion etc. med mängdavtagning och kopplingar till produktionssystem |
|  | analyssystem för energianvändning - ange system t.ex. IDA-ICE, VIP Energy etc. |
|  | analyssystem för belysning mm |
|  | Applikationer/system i läsplattor, smarta telefoner eller liknande för montörer, driftpersonal mm. Ange operativsystem. |

För varje typ av system måste informationsleveransen preciseras i samverkan mellan berörda parter.

Informationsleveranser till förvaltningssystem

Relationshandlingar se kap 1.6

|  | Detaljeringsnivå sakvaror VVS |
| --- | --- |
|  | Detaljeringsnivå kanaler |
|  | Detaljeringsnivå rör och rördelar |
|  | Detaljeringsnivå El och tele apparater |
|  | Detaljeringsnivå El och tele kanalisation |
|  | Detaljeringsnivå El och tele ledningar |
|  | Detaljeringsnivå El och tele uttag mm |
|  | Uppdatering av objektinformation |
|  | Kontrollberäkning och ev. justering före inställningar, provning och besiktning |
|  | Uppdelning per byggnad, installationssystem och ev. våning |
|  | Verifiering med laserscanning |
|  | RFP, rumsfunktionsprogram |

Traditionella relationshandlingar upprättas. Dessa kompletteras genom uppdatering av objektmodellen med korrekt information till relationsstatus.

Bifogade dokument

Bifogade dokument som beställaren krävt i sin upphandling. Se tabell nedan.

| Komplettera Ta bort ej relevant text |  |
| --- | --- |
|  | Ange metadata för sökning – specificera |
|  | Ange märkning för koppling till objekt |
|  | Säkerhetsdatablad |
|  | Byggvarudeklarationer |
|  | Övrig miljöinformation |
|  | Monteringsinstruktioner |
|  | Drift och underhållsinstruktioner |
|  | LCC-information |
|  | Övrig service- och underhållsinformation |
|  | Garantier |

Samordning, samgranskning och kollisionskontroller

Ansvariga, möten, programvaror mm se kap1.6. 
Samordning bör ske med alla berörda i projektet i enighet.

Om BIM-manual för hela projektet saknas görs samordning med kollisionskontroller mellan installationsprojektörerna.

Gör montageplanering för installationer, undertak mm.

Genomföringar

Ansvarig part anges

|  | Placering |
| --- | --- |
|  | Håltagning |
|  | Tätning |

Status, kvalitet, alternativ

  - Byggnadsstatus för objekt

Ange vid behov koder för status i byggnaden för objekt

- blankt	= nytt

– detta är normalfallet i nybyggnadsprojekt och i delar av ombyggnadsprojekt

- E	existerande, befintlig
-  läggs med fördel i egen modell som länkas in i modell för nybyggnad

- R	rivs

- T	temporärt

Granskningsstatus för objekt och handlingar

| Ange ansvarig |  |
| --- | --- |
|  | Rutiner för granskning av objektmodeller |
|  | Rutiner för granskning av övriga handlingar |

Dela in objektmodellen i avskiljbara delar.

Ge delarna i sin helhet status bygghandling i takt med färdigställandet.

Om man vill markera status för delar i projektet kan man använda SB11 utgåva 3 tabell 8.1a som utgångspunkt. Detta merarbete kan kanske motiveras för mer komplexa delar.

Välj lämplig nivå för projektet t.ex.:

FI	För information. Sidoinformation av intresse, ej för kalkyl etc.

UC	Under arbete (under construction) ej klart för distribution, preliminär.

R-	För granskning av sakinnehåll. (Review)

A1	Godkänd. (approved)

Kvalitetssäkring

Utöver samgranskning med kollisionskontroller görs:

| Markera alt. ta bort ej relevant text |  |
| --- | --- |
|  | Egenkontroll |
|  | Beräkningar för kontroll av sammanhängande system |
|  | Kontroller med stöd av programvara – ex. Solibri: |
|  | - dubbletter |
|  | - sammanhängande objekt |
|  | - beteckningar/koder - med rimliga värden |
|  | - övriga egenskaper - med rimliga värden |
|  | Kontroll mott RFP |

Avvikelser rapporteras i kvalitetssystemet och åtgärdas efter överenskommelse vid protokollförda möten.

Överenskom och dokumentera undantag

Vad som är inte med i objektmodellen anges i leveransspecifikationerna punkt 2.
Undantag för ej korrekt placering anges per del av system.

Analys av alternativa utföranden med hjälp av BIM

Precisera

|  | flexibilitet |
| --- | --- |
|  | metodval |

Förtillverkning

Upphandla leveranser av förtillverkade delar med stöd av denna BIM-manual för projektering och entreprenad. Samordning skall ske med övriga discipliner. Objektmodell skall jämställas med beskrivning i giltighet.

Förtillverkade moduler, t ex våtrum, ’korgar’ med installationer mm projekteras i 3D/BIM så att de passar in i objektmodellen inklusive intransport och montage mm. Planera för lyftöglor, passbitar etc. i installationerna om toleranserna så kräver

Objektmodeller skapas av projektörerna

  - Projektörerna bygger modeller för respektive installationssystem

Projektören skall uppfylla beställarens funktionskrav på installationssystemen och beställarens allmänna krav på projektering. Tillkommande krav för att leverera information till installatörer och förvaltare från objektmodeller anges här.
Varje IT-system hanterar information på sitt sätt. Anpassningar görs om möjligt och lämpligt för att uppfylla önskade funktioner.

Om delvis parallell projektering önskas, så dela in projektet i etapper för att minimera ändringar i projekteringen

| Markera och precisera vid behov |  |
| --- | --- |
|  | Produktionslika objektmodeller |
|  | Objektmodeller från arkitekt och konstruktör samordnas tidigt |
|  | Objekt skall vara sökbara och spårbara |
|  | Befintliga installationer läggs in |
|  | Handlingar tas fram ur objektsmodellen – ange ev. kompletteringar |
|  | Objektmodeller för Ventilation |
|  | Objektmodeller för VS rör |
|  | Objektmodeller för El tele |
|  | Objektmodeller övrigt |

Handlingar – ur objektmodellen

Ritningar och andra handlingar i 2D, vyer mm tas ur objektmodellen så att de överensstämmer med denna.

Kompletteringar av ritningar kan behövas och ska då markeras tydligt.

Vyer för visualisering för kalkylatorer, montörer m.fl. skapas också ur modellen.

Objekt för alla komponenter i installationssystemen

Alla komponenter som skall vara med i systemen enligt överenskommelse ska vara objekt.

Använd leveransspecifikationerna för att bestämma detaljeringsnivån.
Ange om byte skall ske från generiska objekt till fabrikatspecifika objekt.

Rapportera eventuella avvikelser.

Objekt på rätt plats i modellen

Objekt skall ligga på rätt plats för god effektivitet och arbetsmiljö.

| Markera, alt ta bort text |  |
| --- | --- |
|  | Objekt för alla komponenter |
|  | Ev. avvikelser |
|  | Objekt på rätt plats med korrekta koordinater |
|  | Plats för effektivt och säkert arbete vid montage, drift, underhåll, utbyte mm, t.ex. utrymme för intransport, montage, upphängning, rengöring, filterbyte, annan service, demontering, uttransport, säkerhetsavstånd |
|  | Infästningar, konsoler mm läggs in? Ges plats! |
|  | Plats för temporära ställningar, skyddsräcken, lokala temporära upplag |
|  | Isolering |
|  | Kontroller av platstillgång via platsmarkörer, s.k. blobbar e.dyl. |
|  | Symboler med relation till objekt |
|  | Inga streck i modellen |
|  | Använd standardprodukter |
|  | Samordning med APD-plan |

Isolering i modellen

Isolering läggs in i projekteringen med rätt klass och tjocklek och med information om ytskikt.

  - Verktyg för kontroller av platstillgång

|  | Ange verktyg mm |
| --- | --- |

Symboler

|  | Ange hur symboler kopplas till objekten i objektmodellen |
| --- | --- |

Noggrannhet, toleranser

Objekten dvs byggdelar/komponenter ska placeras och modelleras så att de uppfyller installatörens behov för aktuell produktion.

Mått anges i millimeter och vinklar i grader eller möjligen tiondels grader. Om CAD-systemet har större noggrannhet avrundas måtten.

Ange eventuellt större toleranser i byggnader t.ex. vid planering för plats för installationer i trånga utrymmen.

Detaljeringsnivå i leveransspecifikationer

Kallas också detaljeringsgrad. Se leveransspecifikationer punkt 2.

För viktiga delar i trånga utrymmen gör projektören och installatören i samverkan mer detaljerad placering och utformning av installationer med montageplanering inklusive infästningar mm i schakt, stråk, installationsrum mm i objektmodellen och/eller provmontage.

I tidiga skeden, programskede, systemhandlingsskede etc. kan detaljeringsnivån sänkas.

Kom överens om detaljeringsgrad.

Inga streck/standardprodukter

Använd inte streck i modellen. Se kap 6.3.

Använd standardprodukter så långt som möjligt.

Ange behov av specificering av vissa objekt, t.ex. radiatorer med anslutning höger eller vänster, upptill eller nedtill etc.

Beskrivningar

Beskrivningar kopplas till objekt med beteckning enligt BIP där detta är relevant.

Koordinater, origo

Projektorigo skall placeras i närheten så att hela modellen får positiva x- och y-koordinater. Höjdkoordinaten, z, ska motsvara den verkliga plushöjden, d.v.s. höjd över havsnivå. Om specifikt behov finns eller om projektet är beläget långt över havsnivå så kan den istället placeras nära byggnaden.

Kontrollera att samma koordinatsystem används i hela projektet inklusive eventuellt befintliga delar.

Origo ska markeras på ett sätt som möjliggör och förenklar rotation av projektet till officiellt koordinatsystem.

|  | Koordinatsystem. SWEREF 99 eller motsv. |
| --- | --- |
|  | Origo motsvarar: |
|  | x-koordinat |
|  | y-koordinat |
|  | z-koordinat |

Lagerstruktur

CAD-lager används för strukturering och gruppering av information. Anpassa efter programvaran.

Lagerbenämning ska göras enligt: SS-ISO 13567, Svensk Byggtjänsts rekommendationer, SB11. Definiera färger och linjetyper.

Namngivning av filer och dokument

Namngivning av filer och dokument ska följa SS 032271 Utgåva 2 och Bygghandlingar 90 del 8.

Löpnummerdelen är oftast en systematisk lägeskod. Det är mycket vanligt att den är mer än tre

tecken. Hus 01, plan 03, del 012 ger

Ritningsdefinitionsfil V-57-1-0103012

Våningsbaserad modellfil i AutoCAD V-57-V-0103000

Husbaserad modellfil i Revit V-57-V-0100000

Bestäm vilka discipliner som skall redovisas tillsammans på handlingarna så att de blir lagom överskådliga.

Ritningsdefinitionsfiler, RD

BIM-samordnare tillser att ritningsdefinitionsfiler skapas.